| Artikel-Nr. | ### Artikelbezeichnung | Abbildung | #### Staffelabnahme | € / Stück | Bestellmenge (bitte eintragen) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E VL-00-S/25 | Medicotest (Ambu)-EKG-Elektrode VL-00-S |  | ab 4.000 Stück ab 2.000 Stück ab 500 Stück | 0,24 0,25 0,26 |  |
|  | Liquid Gel, mikroporös, Ag/AgCI-Sensor, |  |  |  |  |
|  | Ø 68 mm, dezentraler Druckknopfanschluss |  |  |  |  |
|  | für Erw., ideal für Langzeit-EKG |  |  |  |  |
| ES 50 LG | Schaumstoff-EKG-Elektrode |  | ab 4.800 Stück ab 2.400 Stück ab 1.200 Stück | 0,08 0,09 0,10 |  |
|  | Liquid Gel, Ag/AgCl-Sensor, Ø 50 mm, |  |  |  |  |
|  | Druckknopfanschluss, für Kinder und Erw., |  |  |  |  |
|  | ideal für Langzeit- und Überwachungs-EKG |  |  |  |  |
| ES 55 LG | Schaumstoff-EKG-Elektrode |  | ab 4.800 Stück ab 2.400 Stück ab 1.200 Stück | 0,08 0,09 0,10 |  |
|  | Liquid Gel, Ag/AgCl-Sensor, Ø 55 mm, |  |  |  |  |
|  | Druckknopfanschluss, für Erwachsene, |  |  |  |  |
|  | ideal für Langzeit- und Überwachungs-EKG |  |  |  |  |
| EW 55 LG | Vlies-EKG-Elektrode |  | ab 4.800 Stück ab 2.400 Stück ab 1.200 Stück | 0,08 0,09 0,10 |  |
|  | Liquid Gel, Ag/AgCl-Sensor, Ø 55 mm, |  |  |  |  |
|  | Druckknopfanschluss, für Erwachsene, |  |  |  |  |
|  | Ideal für Langzeit- und Überwachungs-EKG |  |  |  |  |
| ES 36 SG | Schaumstoff-EKG-Elektrode |  | ab 4.800 Stück ab 1.200 Stück | 0,08 0,10 |  |
|  | Solid Gel, Ag/AgCl-Sensor, 36 mm x 51 mm |  |  |  |  |
|  | Druckknopfanschluss, für Erwachsene, |  |  |  |  |
|  | ideal für Diagnose-EKG |  |  |  |  |
| ES 36 SG-B | Schaumstoff-EKG-Elektrode |  | ab 4.800 Stück ab 1.200 Stück | 0,11 0,13 |  |
|  | Solid Gel, Ag/AgCl-Sensor, 36 mm x 51 mm |  |  |  |  |
|  | Bananenst.-Anschluss, für Erwachsene, |  |  |  |  |
|  | ideal für Diagnose-EKG |  |  |  |  |

# Eilbestellung per Fax	                 Praxisstempel

An

Wessling Medizintechnik GmbH & Co. KG

## Telefax:           (0 25 61) 44 43 57

Besteller/Kunden-Nr.: ______________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________	       ________________________________	                      Datum, Unterschrift

*Preise zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Die Lieferung erfolgt zu unseren AGB.                                        Falls Sie unsere Angebote nicht mehr erhalten möchten, so teilen Sie uns dies bitte mit.