|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Artikel-Nr.** | Artikelbezeichnung | **Abbildung** | Staffelabnahme | **€ / Stück** | **Bestellmenge (bitte eintragen)** |
| E VL-00-S/25 | Medicotest (Ambu)-EKG-Elektrode VL-00-S |  | ab 4.000 Stück  ab 2.000 Stück  ab 500 Stück | 0,24  0,25  0,26 |  |
|  | Liquid Gel, mikroporös, Ag/AgCI-Sensor, |
|  | Ø 68 mm, dezentraler Druckknopfanschluss |
|  | für Erw., ideal für Langzeit-EKG |
| ES 50 LG | Schaumstoff-EKG-Elektrode |  | ab 4.800 Stück  ab 2.400 Stück  ab 1.200 Stück | 0,08  0,09  0,10 |  |
|  | Liquid Gel, Ag/AgCl-Sensor, Ø 50 mm, |
|  | Druckknopfanschluss, für Kinder und Erw., |
|  | ideal für Langzeit- und Überwachungs-EKG |
| ES 55 LG | Schaumstoff-EKG-Elektrode |  | ab 4.800 Stück  ab 2.400 Stück  ab 1.200 Stück | 0,08  0,09  0,10 |  |
|  | Liquid Gel, Ag/AgCl-Sensor, Ø 55 mm, |
|  | Druckknopfanschluss, für Erwachsene, |
|  | ideal für Langzeit- und Überwachungs-EKG |
| EW 55 LG | Vlies-EKG-Elektrode |  | ab 4.800 Stück  ab 2.400 Stück  ab 1.200 Stück | 0,08  0,09  0,10 |  |
|  | Liquid Gel, Ag/AgCl-Sensor, Ø 55 mm, |
|  | Druckknopfanschluss, für Erwachsene, |
|  | Ideal für Langzeit- und Überwachungs-EKG |
| ES 36 SG | Schaumstoff-EKG-Elektrode |  | ab 4.800 Stück  ab 1.200 Stück | 0,08  0,10 |  |
|  | Solid Gel, Ag/AgCl-Sensor, 36 mm x 51 mm |
|  | Druckknopfanschluss, für Erwachsene, |
|  | ideal für Diagnose-EKG |
| ES 36 SG-B | Schaumstoff-EKG-Elektrode |  | ab 4.800 Stück  ab 1.200 Stück | 0,11  0,13 |  |
|  | Solid Gel, Ag/AgCl-Sensor, 36 mm x 51 mm |
|  | Bananenst.-Anschluss, für Erwachsene, |
|  | ideal für Diagnose-EKG |

\*Preise zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Die Lieferung erfolgt zu unseren AGB. Falls Sie unsere Angebote nicht mehr erhalten möchten, so teilen Sie uns dies bitte mit.

# **Eilbestellung per Fax Praxisstempel**

**An**

**Wessling Medizintechnik GmbH & Co. KG**

## Telefax: (0 25 61) 44 43 57

**Besteller/Kunden-Nr.:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **Datum, Unterschrift**